兼務を必要とする理由書（例１）

- 当事業場には、電気主任技術者免状の交付を受けている者がいない。

- 当事業場は、比較的小規模な施設である。

- 兼務させようとする　保安太郎　は、当社の○○工場の従業員であり、電気保安に深い経験を有し、かつ、当事業場の設備に関する技術指導者でもあるので、今回、当事業場の電気主任技術者として兼務させたい。

- 当事業場の最大電力が2,000キロワット以上又は、電圧が7,000ボルトを超えるときは、専任の電気主任技術者を選任いたします。

兼務を必要とする理由書（例２）

- 当事業場には、電気主任技術者免状の交付を受けている者がいない。

- 当事業場は、比較的小規模な施設である。

- 兼務させようとする　保安太郎　は、○○○○株式会社○○工場　　　　　　【同系列の場合：下記のとおり当社の資本出資により、密接な関係にある　○○○○株式会社　】の従業員であり、電気保安に深い経験を有し、かつ、当事業場の設備に関する技術指導者でもあるので、今回、当事業場の電気主任技術者として兼務させたい。

記

○○○○株式会社

□□□□株式会社

資本出資：100パーセント

- 当事業場の最大電力が2,000キロワット以上又は、電圧が7,000ボルトを超えるときは、専任の電気主任技術者を選任いたします。